## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-336
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Set de Instrumental para Cirugia de Mano
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
regla 20cm | 1
mango de bisturies num. 3 L 1x1* 4,95 | 1
Referencia: BC683 METZENBAUM tijeras curva 15cm | 1
STEVENS tijera tenotomia ag/ag recta 11cm | 1
STEVENS tijera tenotomia ag/ag curva, 11cm | 1
tijeras para estrabismo rectas 11cm | 1
Referencia: BD222 ADSON pinza estriada, 12cm | 2
ADSON pinza 1x2 dientes 12cm | 1
SEMKEN pinza estriada 12.5cm | 3
SEMKEN pinza 1x2 dientes 12.5cm | 3
Referencia: BH111 HALSTED MOSQUITO pinza 12,5cm curva | 2
FRAZIER ganchito(duramad)agudo | 1
separador (traqu.)agudo 1garf. | 1
gancho (traqu.)romo 1garfio 1x1* 6,03 | 1
HOLZHEIMER separad.agudo 10 cm | 1
HALSEY porta aguja bocas lisas | 2
BARRAQUER porta aguja 13cm curva sin cierre, liso | 1
BEYER pinza gubia,18cm | 1
RUSKIN pinza gubia, 18cm, curva | 1
VOLKMANN cuchar.cort.fig. 00 17cm | 1
VOLKMANN cuchar.cort.fig. 0 | 1
FREER elevad.tabique agud/romo | 1
FREER cincel p.tabique 4mm recto | 1
JOSEPH lima para huesos 16cm 1x1 | 1
MEAD martill.placas intca.17cm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior