## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-342
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Set de Instrumental para Histerectomia
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Foerster pinza p. esponja estria recta 25 cm | 2
Allis pinza intestinal 24 cm 5 x6 d | 2
Mixter pinza hemost. + bronquial 23 cm | 2
Schnidt pinza p.amigdalas 19cm | 2
Heaney porta agujas TC 21cm curva | 2
Heaney pinza p. hister 1 diente curva 20 cm | 3
Balletine pinza p, histerect. 20 cm recta | 1
Roch. Ochsner/Kocher pinza 20 cm recta 1x2 dientes | 2
Roch. Ochsner/Kocher pinza 20 cm curva 1x | 2
Mayo tijeras curvas 17cm | 1
Metzenbaum tijeras 23 cm curva | 1
Pinza modelo ruso, 20 cm | 1
Debakey Atrau pinza 2,0 x 20 cm | 1
Mango de bisturies num. 3.L | 1
Deaver separador 25x300mm | 1
Deaver separador 25x360mm | 1
Cesta 485 x 250 x 70mm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior