## Table 1
FICHA TÉCNICA
EQUIPO BIOMEDICO
DATOS GENERALES
CODIGO | EM-356
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Juego de pesas para fisiatría con Rack
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Rack de juego de pesas
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Construcción / Materiales
Estructura | Estante montado en base con ruedas de 3" giratorias
Superficie sólida, totalmente laminada
Parachoques protectores plásticos
Dimensiones aproximadas | 25" (Ancho) x 19" x 54 ” (Alto) aproximado
Capacidad | Soporta hasta 32 mancuernas de muñeca y 22 mancuernas de
Mancuernas de muñeca | 10 unidades de 1 a 10 lbs (Pares)
Mancuernas de puño requeridas | 12 unidades de peso variado
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | AI menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior