## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-364
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Mesas, Camillas
CÓDIGO ECRI: | 13-874
NOMBRE GENÉRICO: | Mesa de Examen de 2 Posiciones
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
• Colchoneta: • Confeccionado con espuma de Poliuretano (PU) de 2” de espesor forrado de vinil grado médico • Con sujetador de papel • Con control ajustable one touch para ajuste de respaldo cabecera. • Angulo de Cabecera 6° ~ 57° Aproximadamente Base en estructura de acero recubierta Dimensiones aproximadas: • Largo total 180 cm +/- 5cm • Ancho total 70 cm +/- 5cm • Altura total 75 cm +/- 5cm • Altura al tablero superior 850mm +/- 5cm • Capacidad 400 lbs (181.44 kgs)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior