## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-500
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Kit de Percusion
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Kit debe de Incluir: 1
-Martillo de Buck
- Martillo de Taylor
- Martillo de Babinski
- Rueda neurológica
Mango ergonómico, livianos y más fáciles de usar
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación