## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-505
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Agitador Mezclador de sangre
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Modo de funcionamiento | Movimiento Continuo tridimensional
Pantalla | Menu y monitorizacion
Monitorizacion | Tiempo y flujo
comunicación | Transferencia de datos (opcional)
Alerta | Sonora y visual
Lectura | Lectura codigo de Barras(opcional)
Respaldo | Bateria de respaldo(opcional)
Seguridad | Detecion de tubo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE, Norma ISO 13485