## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-520
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Analizador de Orina Automatizado
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Caracteristicas | Automatico
Modos Analiticos | Químico, sedimentario
Rendimiento | >a 60Pruebas/hora
Volumen de muestra | <3mL
Parametros analisis Quimico | L, KET, PRO, BLD, LEU, NIT, GLU, pH, SG
Parametros analisis sedimentario | RBC, WBC, WBCC, SQEP, NSE, HYAL, UNCC, UNCX, BACT,
Registro | >a 100,000
Comunicación | RS232/LAN/USB
Conectividad a HIS/LIS y lector de codigo de barra
Accesorios
Todos los necesarios para la puesta en marcha
PC de control | Segun requisitos del sistema
Lector de codigo de barras | Incluido
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.