## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-545
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
NUMERO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Selladora de Bolsas de Sangre
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Sin hemólisis | Requerido
Con patas antideslizantes | Requerido
Ajuste del voltaje de sellado | Automaticamente
Tiempo de sellado | 0.5 segundos hasta 2 segundos
Vida útil del tubo electrónico | Aproximadamente 1000 horas de utilidad
Dimensiones | Aproximadamente 40 x 28 x 27 cm
Tipo de sellado | Automatico
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante