## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-603
REVISIÓN: | Primera
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | Mallador cutáneo
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Cuchillas intercambiables | Requerido
Índice de expansión | 1,5:1 ≥ 4:1
Material | Cloruro de polivinilo
Diseño de bisagra | Requerido
Longitud de injertos | ≥ 40 cm
Pieza ratchet manual | Requerido
Cortadoras de ratio de expansión | 1.5:1, 3:1, 6:1, 9:1
Case para esterilización en autoclave | Requerido
Peso | 3 a 6 Kg
Ratio determinado por | Cuchillas rotativas
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: CE (Conformidad Europea) y/o FDA y/o ISO 13485