## RINOPLASTIA
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-614
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA RINOPLASTÍA
Imágen de referencia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Fabricado en acero quirúrgico inoxidable calidad AISI 304-2B El instrumental tendrá un acabado satinado ó mate. Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos
Tijeras para tabique nasal de Becker | 1
Cucharillas nasales de Coakley | 1
Tijeras de Knight anguladas | 1
Pinzas para tabique nasal de Jansen-Middleton | 1
Tijeras de Joseph | 1
Pinzas nasales de Takahashi | 1
Raspa nasal de Aufricht | 1
Osteótomo de Cottle | 1
Cincel de Cottle | 1
Raspa de Lewis | 1
Osteótomo de Cinelli con guardas 12mm | 1
Elevador de House | 1
Calibrador de House Strut | 1
Pinzas para alambre de McGee | 1
Pinzas de Walsham para enderezar el tabique nasal | 1
Bisturí falciforme de House | 1
Bisturí nasal de Freer | 1
Pinzas nasales de Bruening | 1
Pinzas Bayoneta de Jansen | 1
Elevador doble de Pierce 4mm | 1
Pinzas acodadas de Wilde | 1
Cucharillas de Spratt | 1
Bisturí nasal de Cottle | 1
Rinoscopio de Vienna | 1
Elevador de tabique nasal de Cottle | 1
Separador con guía para bisturí de Cottle | 1
Elevador de tabique nasal de Goldman | 1
Separador nasal de Aufricht | 1
Gubias de Dean | 1
Disector de Hurd | 1
Cánulas de aspiración de Baron | 1
Aplastador de cartílago de Cottle | 1
Pinzas de compresión de House | 1
Martillo de Cottle | 1
Accesorios
Caja de acero inoxidable | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante