## C. PLASTICA GENERAL
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-615
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA GENERAL
Imágen de referencia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Fabricado en acero quirúrgico inoxidable calidad AISI 304-2B El instrumental tendrá un acabado satinado ó mate. Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos
Tijeras de Littler 12cm | 1
Portaagujas de Webster 13cm | 1
Portaagujas de Halsey 13cm | 1
Separador de Briggs | 1
Tijeras de Stevens curva 11.5cm | 1
Marcador mamario de Mckissock | 1
Separador de piel de acción cruzada 10cm | 1
Tijeras de Jamison 20cm | 1
Bisturí para injerto de piel de Watson | 1
Separador de Ragnell 14cm | 1
Tijeras de Reynolds 15cm | 1
Marcador de areola | 1
Separador de Meyerding 22cm | 1
Gancho para mamoplastia 16cm | 1
Tijeras Iris 115cm | 1
Separador de Mathieu 20cm | 1
Gancho simple de Joseph 16cm | 1
Gancho doble de Cottle 14cm | 1
Gancho doble de Joseph 16cm | 1
Tijeras de Kaye puntas planas 70cm | 1
Gancho simple de Cottle 17cm | 1
Accesorios
Caja de acero inoxidable | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante