## C. PLASTICA CRANEO-FACIAL
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-616
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA CRÁNEO FACIAL
Imágen de referencia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Fabricado en acero quirúrgico inoxidable calidad AISI 304-2B El instrumental tendrá un acabado satinado ó mate. Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos
Referencia: 110-165 mango de bisturies num. 3 | 1
Referencia: 110-169 mango de bisturies num. 7 | 1
Referencia: 110-167 mango de bisturies num. 4 | 1
Cánula de aspiración Yankauer acero inoxidable | 1
DEAVER tijeras rectas.r/p.14cm | 1
Pinza de disección con dientes | 1
ADSON pinza 18cm curva | 1
ADSON pinza 1x2 dientes 12cm | 2
Pinza de disección sin dientes | 1
Pinza de disección en Bayoneta | 1
MAYO tijeras rectas, puntas romas 17cm | 1
MAYO tijeras curvas, puntas romas 17cm | 1
Referencia: BC606 METZENBAUM tijeras curva 18cm | 1
SCHMIEDEN TAYLOR tijera duramadre 16,5cm | 1
Portaagujas 17cm | 1
Separador autoestático | 1
SeparadoSeparador Farabeaufr de anzuelo | 1
STILLE LUER pza.gubia 22cm recta | 1
Elevador de hueso amplitud ≥10mm y ≤24mm, longitud 20cm | 1
Pinza mosquito | 1
Pinza Kocher | 1
CUSHING pinza recta 17cm | 1
CUSHING pinza 1x2 dientes | 1
FRAZIER ganchito(duramad)agudo 13cm | 2
Erina 16cm | 1
Hoja de bisturí número 22 | 10
Hoja de bisturí número 15 | 10
Separador de Membrana Sinusal Lift Mc1 Nº5 | 1
Pinza Gubia Friedman Mini black Line | 1
Cincel Gardner Para Hueso 4mm | 1
Separador Langenback Retractor hoja curva | 1
Porta Agujas Bakey Tc 18cm | 1
Canalizado Obwegeser | 1
Separador Mandibular | 1
WEITLANER separ. agudo 20 cm | 2
JANSEN separador agudo 10 cm | 1
BRUNS cureta Fig. 0 23cm recta 1x5* | 1
BRUNS cureta Fig. 1 23cm | 1
BRUNS cureta Fig. 2 23cm | 1
BRUNS cureta Fig. 3 23cm recta | 1
DeVILBISS pinza sacabocado craneal con 2 ganchos, 21cm | 1
Love-Gruenwald pinza laminectomia 3x10mm/18cm, recta | 1
Love-Gruenwald pinza laminectomia 3x10mm/18cm, 45°hacia arriba | 1
Love-Gruenwald pinza laminectomia 3x10mm/18cm, 45° hacia abajo | 1
DAVIS esp.cerebr. 18cm x 13mm | 1
CUSHING espat.cereb.18cm 8x10mm | 1
OLIVECRONA esp.cere.conc.11mm | 1
DANDY separador p.nervios 20cm | 1
HUDSON perforador de mano completo 27cm | 1
HUDSON perforador de mano completo 27cm | 1
ADSON pinza-guia para taladores y para proteger la dura-madre | 1
Referencia: FH480 GIGLI mango p. sierra de hilo | 2
De MARTEL guia-conductora,33cm | 1
RANEY pinza para aplicar 16cm | 2
RANEY grapa para cuero cabelludo acero inoxidable | 10
Accesorios
Caja de acero inoxidable | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante