## C. PLASTICA TEJIDOS BLANDOS
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-617
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA TEJIDOS BLANDOS
Imágen de referencia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Fabricado en acero quirúrgico inoxidable calidad AISI 304-2B El instrumental tendrá un acabado satinado ó mate. Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos
Pinza De Bakey 60° longitud 18cm | 1
Pinza Round curva 17.5cm | 1
Porta agujas Castroviejo 14cm | 1
Tijera Castroviejo 11cm | 1
Mango de bisturí micro hojas | 1
Caja de micro-hojas 100 unidades envasadas individualmente y estériles | 1
Elevador de periostio Medesy | 1
Elevador de periostio Molt | 1
ADSON pinza 18cm curva | 2
ADSON micro pinza 1x2 dientes, 12cm | 2
Mango bisturí doble número 4 y 3 de 16cm | 1
Tijera mayo recta, puntas romas de 17 cm | 1
Tijera mayo curva, puntas romas de 17 cm | 1
Tijera Metzenbaum recta de 14cm | 1
Tijera Metzenbaum curva de 14cm | 1
Porta agujas mayo olsen hegar de 14cm | 1
Pinza de campo Backhaus de 11cm | 2
Pinza hemostática Halsted mosquito recta de 12cm | 2
Pinza hemostática Halsted mosquito curva de 12cm | 2
Pinza hemostática Kelly curva de 14cm | 1
Pinza hemostática Kelly recta de 14cm | 1
Pinza Allis baby de 13cm | 1
Accesorios
Caja de acero inoxidable | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante