## EM-619
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-619
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Electroencefalógrafo con Potencial Evocado
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Electroencefalografo ≥ EEG 256 canales
CPU: ≥ Core-i5 Procesador, ≥ 480GB de almacenamiento, teclado y mouse óptico. Con Sistema operativo con licencia original y compatible para software de fabricante
Monitor a color LCD: Requerido ≥ 17 pulgadas, entrada compatible a CPU DP, VGA y/o HDMI
Módulo Conector de Electrodos
Lámpara con modo Flash integrada con pedestal o brazo
Unidad de control de estimulador con stand móvil que incluya rodos y ≥ 2 depósitos para almacenamiento de electrodos
Carrito móvil con 4 ruedas, ≥ 2 ruedas con frenos. Para sistema computadora, monitor, impresora
Medidas de SpO2/ETCO2, requerido
Mapeo amplificador de frecuencia espectral
Amplificador: Requerido con bajo nivel de ruido
Frecuencia muestreo ≥ 24 bit / 10 KHz
Software de informes EEG: Requerido función de zoom, mapeo de voltaje, mapeo de frecuencia, generación de reportes, visualización de señales en pantalla, modo de almacenamiento de señales
Potencial Evocado: Requerido PEV (Potencial evocado visual), PES (Potencial evocado somatosensorial), SSEP (Potencial evocado somatosensorial de extremidades). Con estimulación auditiva, visual. Incluir accesorios audífonos, googles, etc.
Conectividad LAN: Requerido
Impresora Color Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110VAC, 60Hz
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación
Capacitación | Según lo recomendado por el fabricante