## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-015
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CUNA ACRILICA DE TRASPORTE
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material estructura | Acero inoxidable y ABS
Cuna | Acrílico transparente con esquinas redondeadas, removible
Dimensiones referenciales | Alto: 80 cm (± 5cm)
Fondo:45 cm (± 5cm)
Largo: 80 cm (± 5cm)
Posiciones | Trendelemburg, inclinado y horizontal
Ruedas | ≥ 4 (cuatro) ruedas, al menos dos con frenos
Funcionamiento
Hidráulico | Sí
Accesorios
Colchon | De espuma con funda extraíble PVC
No tóxico
Auto extinguible
Otros | Paragolpes alrededor de la cuna
Asas en ambos lados de la cuna
Color azul
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO