## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-046
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ZAFACON PARA JERINGAS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
DURADERO Y DE ALTA CALIDAD: el contenedor de objetos punzantes duradero y de alta calidad. PESO LIGERO Y RESISTENTE: el recipiente resistente y liviano es perfecto para flebotomistas (profesionales de extracción de sangre) ESTÁNDAR DE CALIDAD ESTRICTO: cada contenedor está etiquetado con instrucciones de uso para eliminar los desechos médicos de manera segura y responsable. Cumple con los requisitos de OSHA y EPA para la recolección local de desechos de riesgo biológico. CAPACIDAD: 1 a 3 Galones
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO.