## EM-607
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-607
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Arco Mobilidad de Rehabilitación de Hombro y Mano
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura: | Arco fijo de tubo redondo para deslizamiento de piezas
Material: | Base de madera
Piezas móviles de PLA+ (Plástico de materia prima orgánica)
Capacidad | ≥ 10 piezas móviles con diferentes formas y colores
Dimensiones | Base (largo): 90cm ± 10cm
Base (profundo): 25cm ± 10cm
Base (espesor): 2.5cm ± 1cm
Arco: ≥60 cm y ≤ 80 cm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485,EN-13432