## EM-608
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-608
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Tablero de ejercicios individuales (TEI) de dedos
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura: | Madera o Melamina
Material: | Tablero: Madera o Melamina
Complementos: Acero con acabado en epoxy
Juego de pelotas | Requerido
Juego de tornillos con muelle | Requerido
Dimensiones | 40 cm x 25 cm ± 5cm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO