## EM-610
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-610
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Ejercitador de mano
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material sujetador: | Plástico ligero
Material bandas | ≥ 25 bandas sin látex
Dimensiones | Adaptable a muchos tamaños de mano
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO