## EM-611
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-611
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Ejercitador de Hombros tipo escalera
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material: | Madera
Inclinación ajustable | Requerido
Componentes | (1) Tablero con niveles de escalera (≥ 5 y ≤ 8 niveles) Dimensiones de tablero (60cm x 50cm) ± 10cm
(1) barra de sujeción, dimensiones 90cm ± 5cm
≥ 3 contrapesos variables ≥ 1Kg y ≤ 5Kg
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO