## EM-612
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-612
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Panel de llaves
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material: | Madera con base de soporte de tablero en vertical
Componentes | ≥ 8 diferentes cierres y llaves utilizadas en el hogar (requeridas cierres de pasador de puerta y grifo, simulación de conectores de pared)
Dimensiones | (55cm x 45cm) ± 10cm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO